滁州市技术监督检测中心货物采购项目
交易文件

招 标 人:   滁州市技术监督检测中心 （盖章）
代理机构：  滁州市安宇项目管理有限公司（盖章）
发 布 日 期:      2024年11月  
招标公告

项目概况

滁州市技术监督检测中心货物采购项目的潜在投标人应在滁州市技术监督检测中心网（www.necqtc.com）获取招标文件，并于2024年11月15日10点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：滁州市技术监督检测中心货物采购项目

预算金额：27.37万元（分2个标包）

最高限价：最高限价为27.37万元（分2个标包）。各标包及各设备单价最高限价详见技术参数
采购需求：详见技术参数。
合同履行期限：自合同签订之日起20个日历天内完成供货、安装、调试。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：无

3.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；

④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

5.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第4款信誉要求①-⑥项情形之一的，接受投标人参加本项目。

备注：第4、5条按照“关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

三、获取招标文件

时间：2024年11月12日至2024年11月15日

地点：滁州市技术监督检测中心网

方式：网上下载

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年11月15日10点00分（北京时间）

地点：滁州市技术监督检测中心会议室 

五、投标保证金金额及缴纳账户

是否要求投标人提交投标保证金：不要求

投标人须知
滁州市技术监督检测中心现以公开招标的方式,对滁州市技术监督检测中心货物采购项目进行招标。现将招标有关事项说明如下：

 一、招标需求
1、项目内容：滁州市技术监督检测中心货物采购项目，详见采购内容及技术要求。
 2、项目地点：招标人指定地点
 3、质量要求：投标人提供的服务应是完全符合国家规定的质量标准和行业的标准。

4、供货期：自合同签订之日起20个日历天内完成供货、安装、调试。
5、评标方法：经评审的最低价法，投标人有效报价中，最低报价的投标人为中标候选人（先开1标包，再开2标包）

6、付款方式：完成全部供货、安装、调试并验收合格后一次性付至合同总价的100%，质保期2年。
二、投标资质要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.本项目的特定资格要求：无

3.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；

④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

5.投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第4款信誉要求①-⑥项情形之一的，接受投标人参加本项目。

备注：第4、5条按照“关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知”查询或承诺。
三、投标报价

1. 投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变，投标有效期60日历天。
2. 投标保证金：不收取。                                       

  缴纳时间及方式：在开标前现场交纳至招标人处，采用现金形式，需密封，密封袋上注明项目名称、金额、投标单位名称等信息。退还方式：未中标单位投标保证金当场退还。（本条不采用）
3. 投标报价表上的投标总价为验收基准总价，也是履行合同的基准价格。投标总价均含清单控制价中所有提到费用，本项目采用固定单价合同，结算价即为中标价。
4．最高限价：最高限价为27.37万元（分2个标包）.各标包及各设备单价最高限价详见技术参数

报价高于最高限价的，按无效投标处理，小于或等于此报价为有效报价。
5．投标文件采用密封递交，要经法定代表人或其授权代表签字或盖章；如为授权代表签字或盖章，请附法定代表人授权书。
密封函应加盖公章，在封面上标明项目名称、投标人名称及“于2024年11月15日10时00分（报价时间）之前不得开启的字样”
6.投标预备会

不再集中召开招标答疑会。

7.投标文件提交截止时间及开标时间、地点

时  间：2024年11月15日10时00分

地  点：滁州市技术监督检测中心会议室
8.报价函及相关文件资料一式叁份(一个正本、二个副本)密封后递交。（分标包递交） 
9.本项目招标代理服务费共3000.00元由中标人支付，即每个标包1500.00元。专家评审费按实际产生计算，由各标包中标人均摊。上述费用由中标单位在定标后现场一次性支付给代理机构。投标人在报价时需考虑此部分费用。  

 四、履约保证金

不收取

五、资格审查材料
在拆封投标人的商务标报价文件之前，评审小组将对投标人的投标文件或相关原件材料进行审查和调阅。审验不合格者，其报价将被拒绝。
六、成交原则
招标人将依据相关规定成立评审小组。评审小组对所有投标人的投标文件进行评审。（投标人必须资格审查合格的）
1. 由评审小组确认投标人提供资质材料是否满足，是否满足本项目的技术、质量和服务均符合采购要求后，在投标人有效报价中，最低报价的投标人为中标候选人，确定成交单位。
    2. 报价一经评审小组认可，即为签约的合同价。投标人一经做出报价，即为不可撤回；否则，该投标人在今后一年内不得参与本单位的所有招投标活动。
3. 投标人提交的投标文件，将作为合同的组成部分。

4.投标单位投标文件分标包递交，先开1标包，再开2标包。
七、投标文件有下列情形之一的，应按废标处理：
1.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认、未按规定装订的。
2.未按招标文件要求提交投标证金的。（本条不采用）
3.投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的。
4.法律、法规、规章和招标文件规定的其他废标情形。
八、其他事项：
1.投标人应自行勘探现场和周围环境，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料，勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。招标人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是招标人现有的能供投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。
2.中标人不得在成交后将成交项目转包给其他企业法人或自然人，否则招标人有权中止合同。 
九、技术参数：

	一标包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量

（单位）
	最高限价
（万元）
	备注

	1
	温湿度巡检仪
	1.设备主机温度通道不低于16个；湿度通道不低于9个；

2.支持实时显示每个被测通道的温度值、湿度值等测试数据；

3.采用高清智能电容触控屏；温度传感器类型、温度传感器通道数量、湿度传感器数量、日期、时间、采集间隔等常规参数支持自定义设置；

4.工控主机一台1台；处理器：不低于酷睿 Ultra 9，硬盘容量：不低于1TB、内存容易：不低于32GB。配套专业数据库管理软件，智能数据管理，实时曲线显示各通道温湿度信息，各通道测试数据：标注中心点，波动度，均匀性，变化率，当前检 测进度，设备状态等，支持多台巡检仪同时开展测试工作，数据独立处理，有效提高工作效率；

5.接线方式采用标准接插件（接线端子）作为连接件，传感器接线更加简便快速，温度、湿度接口具备防误插功能；

6.支持常用 K、N、S 热电偶温度传感器线性修正功能、支持 Pt100 热电阻传感器线性修正功能、支持湿度传感器线性修正功能、支持单通道进行温度多点修正值的引入和保存； 
7.内置锂电池，主机满电最少连续工作30个小时以上；

8.尺寸不大于：180×150×70mm；

9.温度：PT100 A级、配置数量9支；测量范围：（-60～300）℃；湿度：测量范围（1～99）%RH、配置数量3支；

其他要求：

在供货时中标人须提供省级或省级以上法定计量检定机构出具的检定 /校准证书（有检定规程的需要提供检定合格证书）。
	1套
	3.0
	

	2
	便携式制动性能测试仪校准装置（动态）
	充分发出平均减速度（MFDD）：测量范围：（3.80～9.81）m/s2，

最大允许误差：±1.0%；

速度：测量范围：（10～90）km/h，

≤50km/h时，最大允许误差：

±0.5km/h；

＞50km/h时，最大允许误差：±1.0%；

制动协调时间：测量范围：（0.10～1.00）s，

最大允许误差：±1.0%；

分辨力：不大于0.01m。

其他要求：

在供货时中标人须提供省级或省级以上法定计量检定机构出具的检定 /校准证书（有检定规程的需要提供检定合格证书）。
	1套
	2.7
	

	3
	侧滑检定装置
	位移：测量范围：（0～40）mm，

MPE：±0.03mm；

力值：测量范围：（0～200）N，

MPE：±0.5%；

分辨力：不大于1N；

时间：分辨力不大于0.1ms；

可设定推进速率＞（0～7）mm/s。

其他要求：

在供货时中标人须提供省级或省级以上法定计量检定机构出具的检定 /校准证书（有检定规程的需要提供检定合格证书）。
	1套
	4.0
	

	二标包

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	数量

（单位）
	最高限价
（万元）
	备注

	1
	智能数字

压力校验仪
	1、设备技术指标不低于以下要求：

1.1、测量范围：（0～6）MPa；精度等级：0.05级；
1.2、提供HART自动校准模式和手操器模式，双模式HART通信功能；

1.3、手操器模式：可访问HART压力变送器的全部功能，支持特定于设备的专用命令；增强的HART压力变送器校准体验，支持与智能数字压力校验仪标准数据的自动交互；支持DD文件免费更新和升级；

1.4、6位数字显示，圆形TFT电容触摸屏，智能手机式操作体验。具备多种压力单位切换，具备温度补偿功能，内置大气压传感器，支持表压绝压切换；
1.5、内置应用：模拟指针式表盘、峰峰值统计、比例缩放、滤波、去皮、压力单位切换、分辨力设置、单位转换、泄露测试、安全阀测试、手操器、任务、数据记录、数据管理等，也可根据需要定制应用；

1.6、8G存储空间，可以存储检校数据、屏幕截图、测试任务等信息，数据可以通过USB Type-C接口或连接软件导出；
1.7、支持WiFi、BLE等多种通信方式，具有无线通信功能，可以远程实时监测仪表压力数值；

1.8、电测指标 ：

电压测量:（-30～30）V ,±（0.01%RD+1.5mV）；

电流测量:（-30～30）mA,±（0.01%RD+1.5μA）；

开关检测：支持机械式和NPN、PNP电子式开关；

24V 输出：24V±1%，最大带载30mA。

1.9、设备主机可以与软件端互相通讯，实验室互联。

其他要求：

在供货时中标人须提供省级或省级以上法定计量检定机构出具的检定 /校准证书（有检定规程的需要提供检定合格证书）。
	1台
	17.67
	

	2
	智能数字

压力校验仪
	2.1、测量范围：（-2～2）kPa、（0～60）kPa、（0～2.5）MPa、（0～16）MPa、（0～40）MPa，准确度等级：0.05级；
2.2、DC24V供电，检定变送器无需外接电源；可以校验HART智能压力变送器；

2.3、6位数字显示，带背光的液晶显示屏，自动温度补偿，可拆卸充电锂电池，支持数据存储；

2.4、电测指标 ：
（-30～30）V ,±（0.01%RD+1.5mV）；

电流测量:（-30～30）mA,±（0.01%RD+1.5μA）；

开关检测：如果开关带电，电压范围(1～12)V；

24V 输出：最大带载能力50mA，过载保护电流120mA；

2.5、设备主机可以与软件端互相通讯，实验室互联。

其他要求：

在供货时中标人须提供省级或省级以上法定计量检定机构出具的检定 /校准证书（有检定规程的需要提供检定合格证书）。
	5台
	
	

	3
	超快速压力表检定装置
	3.1、设备参数

输出压力范围：（0～6）MPa，配合全自动压源，压力自由输出；
控制方式：旋钮电位器调节；

带载能力：500mL；

气体介质；

压力源接口：G1/8内螺纹；

3.2、设备主机可以与软件端互相通讯，实验室互联；
3.3、系统多重过滤、回零及关机排空功能，保护装置不被杂质及污液损坏；
3.4、大尺寸触控彩屏，支持以太网等多种通讯方式；

3.5、超快速防护式连接台

工作压力：（-0.～25）MPa；

传压介质：无腐蚀性气体；

压力连接：M20×1.5超快接内螺纹(不少于两个)，螺纹为可张开式超快速螺纹连接；

压源连接：G1/4 外螺纹；

内置过滤器，防止杂质及液体回流；

3.6、气压发生装置

设备参数

气压自动发生范围：（-0.095～7）MPa，介质：空气；
同时具有正压发生和负压发生功能，可同时工作；

内置过滤器和气液分离器。
	1套
	
	


商务要求：

（一）货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

（三）供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。 (厂家出具的合格证书供货时提供)

（四）技术支持

1.中标人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

2.中标人负责供货、安装、调试。

3.中标人负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、施工或设计图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

（五）质保及售后服务：

1.中标人须提供至少 两 年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级服务。

2.中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.售后服务响应时间：如货物出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 48 小时到现场并解决问题。

（六）培训：中标人负责为采购人操作人员提供操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

（七）交货期: 详见投标人须知。

（八）交货地点：滁州市内（具体按采购人要求） 。

（九）验收：

1.采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2.货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

（十）付款方式：见投标人须知。
合同条款及格式（货物类）
一、合同协议书（格式）
合同名称             编号

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：                       

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照《中华人民共和国民法典》的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1.本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）招标文件（2）投标文件（3）中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2.采购标的、数量、质量要求

3.合同总价

合同总价为               元人民币。

4.付款方式：                                       ；
5.合同供货（服务）期限及地点和方式

6.验收要求及违约责任

7.违约责任及解决争议方法

8.合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                          卖  方：

名  称：（盖章）                  名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：      法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                        （签字）

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

日期：                             日期：

                      二、合同条款
一.  合同文件

1.合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及采购人所在地的地方性法规。

2.合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和招标文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3.合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。 

二.  标的物的一般条款

4.完整物权

 
对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5.质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6.包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7.伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8.标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合招标文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向采购人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9.检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限项目自完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10.对标的物提出异议的时间和办法 

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11.合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13.买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合招标文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14.卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和政府采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15.不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16.索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地政府采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地政府采购管理部门审核。

八. 履约保证金

17.履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

九.  合同的解除和转让

18.合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19.合同的转让

      合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20.合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

十一. 争议解决

21.争议解决

 买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时将争议提交滁州仲裁委员会进行仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22.合同份数。

 
  本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份，招标采购管理部门一份。

23.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。
投标文件格式
响应文件由商务标和资格证明材料两部分组成。

一、商务标包括以下内容：（各标包格式一致，格式见附件）

①投标函；

②诚信投标承诺书。

③技术参数响应表

④货物的详细配置清单

⑤服务承诺书

⑥分项报价清单
二、资格证明材料：（各标包格式一致）
①法定代表人证明文件和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证，格式见附件)；

②企业法人营业执照副本；
法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：       性别：      年龄：       职务：       系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明：
投标人：                 （签章）

                                        年  月  日

2、授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司法定代表人授权委托代理人，参加招标人的滁州市技术监督检测中心货物采购项目的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：（签字或盖章）
投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
日期：年  月  日
投标函
致：（招标人）
1、根据你方招标的滁州市技术监督检测中心货物采购项目交易文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述交易文件的投标须知、合同条件、采购内容、技术规范和其他有关文件后，我方愿以总价 大写：       ，小写：        承包上述项目的服务，并承担任何突发状况及可能产生的一切责任。我方已详细审核全部交易文件及有关文件及材料。承诺交易文件及有关附件中所有条款。

2、一旦我方中标，保证在接到中标通知书后7个日历天内签订合同，并在交易文件规定的时间内完成本项目的供货。项目质量达到 合格 标准。

3、随本投标书，如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或项目公示结束后 7个日历天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权另选中标单位。

投标单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：
日期： 年  月  日

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、投标企业及其法定代表人、拟任项目负责人没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县各行业主管部门及公管部门限制投标且在限制期内的；7、被滁州市县公管部门记信用信息记录且在披露期内的；

七、投标人近三年无农民工工资拖欠情况，若发生相关质疑或投诉，则在五个工作日内提供相关项目所在地的县级以上有关行政主管部门出具的投标人无农民工工资拖欠情况的信用证明，否则取消中标资格；

八、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

九、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

十、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十一、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十二、如我公司中标，并承诺保证拟派的项目负责人（建造师）截止至本项目开标之日无在建（中标）项目（本项目如有相关需求）。
十三、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

十四、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的项目项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他项目款分账管理制度；建筑项目承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付项目款时，应将人工费部分按规定汇入建筑项目承包单位的农民工工资专户，由建筑项目承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

技术参数响应表（格式）

	序号
	品目名称
	规格型号及参数
	是否响应
	其他情况说明

	
	
	招标要求规格型号技术参数
	投标规格型号技术参数
	
	

	1
	
	
	
	是/否
	

	2
	
	
	
	是/否
	

	3
	
	
	
	是/否
	

	…
	
	
	
	…
	


注：1.供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理；2.如果行数不够，请自行增加。
投标人名称：                                         （盖单位章）
法定代表人：                                              (签章)
                                  日    期：        年      月      日
货物的详细配置清单

	序号
	货物名称
	品牌、规格型号
	产地
	生产厂家
	详细配置清单

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：如果行数不够，请自行增加。
投标人名称：                                         （盖单位章）
法定代表人：                                              (签章)
                                  日    期：        年      月      日

服务承诺书

致：               （采购人）：
本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明。

 

               投标人名称：                          （盖单位章）
法定代表人：                               (签章)
                                 日    期：        年      月      日

分项报价清单
	序号
	产品名称
	规格型号

品牌（生产厂家）
	单位
	数量
	单 价（元）
	合 价（元）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	... 
	
	
	
	
	
	


注：1.所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）

2.投标报价采用综合单价法，综合单价包括但不限于：设备费、材料费（主材和辅材）、装卸费、运输费、安装费、实施过程中所需第三方检测等费用、管理费、利润、风险费用、招标代理费、检测费、调试、培训及后期服务及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调整。

投标人名称（盖单位章）：                                
法定代表人 (签章)：                          
日    期：        年      月      日
招标单位、代理机构对本交易文件的确认

	我单位对滁州市技术监督检测中心货物采购项目的交易文件进行确认。

招标单位：滁州市技术监督检测中心

联 系 人：马琳琳 

联系电话：0550-3022563

（单位盖章）

2024年11月

	代理机构：滁州市安宇项目管理有限公司

经办人：傅声洋

联系电话： 18019867991

（单位盖章）

2024年11月


